## Datos de entrada
Tipo Usuario | Potencia Contratada (kW) | Potencia Contratada sugerida | Potencia adoptada
Pequeña Demanda Residencial (T1-R1, T1-R2 o T1-R3) | 10 | 0 | 10
Datos de consumo energético 12 meses anteriores | Valores Ingresados app | Valores sugeridos energia | Valores adoptados
Consumo mes 1 (kWh) |  | 900 | 900
Consumo mes 2 (kWh) |  | 700 | 700
Consumo mes 3 (kWh) |  | 600 | 600
Consumo mes 4 (kWh) |  | 400 | 400
Consumo mes 5 (kWh) |  | 400 | 400
Consumo mes 6 (kWh) |  | 600 | 600
Consumo mes 7 (kWh) |  | 900 | 900
Consumo mes 8 (kWh) |  | 700 | 700
Consumo mes 9 (kWh) |  | 500 | 500
Consumo mes 10 (kWh) |  | 500 | 500
Consumo mes 11 (kWh) |  | 700 | 700
Consumo mes 12 (kWh) |  | 900 | 900
Total consumo anual (kWh) | 0 | 7800 | 7800
Datos de la Solar API
yearlyEnergyDCkWh | 3072.6316
yearlyEnergyACkWh | 2919 | 2919 | Energía Anual Generada App
Número de paneles | 4 | 2880 | Verificación manual de la energía anual generada
Capacidad paneles (W) | 400
Tamaño de la instalación (Wp) | 1600
Emisiones de GEI
Factor de emisión (KgCO2/MWh) | 396.9995
Factor de emisión (tCO2/MWh) | 0.397
Cálculo manual
Ahorros Económicos | 333.9197 | USD-año
Costo de Instalación | 2908.6814 | USD
Recupero de Inversión | 98 | meses | 8.1667 | años
Potencia de la Instalación | 1.6 | kW
Energía Anual Generada | 2919 | kWh-año
Superficie de Paneles | 7.8542 | m2
Tarifas de Intercambio | 0.082039 | USD/kWh
Emisiones de CO2 | 1.1588 | tCO2/año
Resultados API
Ahorros Económicos | 762 | 128.2%
Costo de Instalación | 7382 | 153.8%
Recupero de Inversión | 108 | 10.2%
Potencia de la Instalación |  | -100%
Energía Anual Generada |  | -100%
Superficie de Paneles |  | -100%
Tarifas de Intercambio |  | -100%
Emisiones de CO2 | 2.82 | 143.3%
Nota: De la imagen mostrada se están ingresando los "Datos de la Solar API"
Nota: De esta imagen se obtiene la cantidad equivalente de CO2 producida por MWh electricidad de la red ("carbonOffsetFactorKgPerMWh"). Esta es una medida de la intensidad de carbono de la electricidad de la red desplazada por la electricidad solar.
Note on A2: Ing. Cristian J. Pelusso: Se elige por el usuario app
Note on A5: Ing. Cristian J. Pelusso: ojo, no hay que especificar, enero, febrero, etc, solo mes 1, 2, 3, etc
Note on B2: Ing. Cristian J. Pelusso: Lo ingresa el usuario app para tarifas T2CMP en adelante (en caso de no ingresar, dejar en cero, NO ES OBLIGATORIO)
Note on B5: Ing. Cristian J. Pelusso: en caso que el usuario no ingrese nada, se toma el sugerido, si decide ingresar, se toma el ingresado
Note on B21: Eficiencia instalación 95%
Note on B24: Ing. Cristian J. Pelusso: limitar a 1,5MW o a MCSC
Note on D4: Ing. Cristian J. Pelusso: son los que se usan para calculo

## Medidor Bidireccional
Costo Medidor Bidireccional Res 053/22 | 54600 | más IVA | monto expresado al 30/10/21 | [5 empty] | Resolución EPRE Nº 053/22: RESUELVE, Inciso c) Se autoriza a las Distribuidoras a requerir de los usuarios como costo de provisión de los equipos de medición bidireccional para el registro de variables eléctricas en los suministros la suma de pesos CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CON 00/100 ($54.600,00), más IVA, monto expresado al 30/10/21, que se redeterminará en idéntica proporción a las variaciones que experimente la Base de Capital Regulatorio aprobada en cada Revisión Tarifaria Ordinaria o Extraordinaria. Energía San Juan S.A. y D.E.C.S.A., deberán presentar trimestralmente informes sustanciados detallando las características técnicas de los equipos adquiridos, el destino de los mismos, y todo otro dato de interés, correspondiendo la primera presentación en el plazo de quince (15) días de notificada la presente. En función de los Informes presentados y de los análisis que se realicen, este E.P.R.E. podrá modificar el valor autorizado.
IVA | 10.5%
| Base de capital MM$ | Fecha Res | Variación | Fecha | Observaciones | Costo medidor reexpresado
Res 649/21 | 15577.46 | 2021-08-13 | - | Valor al 30/10/21 | -
Res 226/22 | 19015.03 | 2022-03-09 | 22.07% | Valor al 30/04/22 | - | 66648.9041 | 73647.0391
Res 717/22 | 23734.69 | 2022-08-04 | 52.37% | Valor al 31/10/22 | índices proyectados | 83191.6162 | 91926.7359
Res 152/23 | 28395.87 | 2023-02-09 | 82.29% | Valor al 31/10/22 | índices publicados | 99529.3522 | 109979.9341
Res 152/23 | 37466.1 | 2023-02-09 | 140.5% | Valor al 30/04/23 | índices proyectados | 131321.0921 | 145109.8068
Res 884/23 (5º RTE) | 42495.16 | 2023-08-30 | 172.8% | Valor al 30/04/23 | índices publicados | 148948.2712 | 164587.8396
Res 884/23 (5º RTE) | 65627.83 | 2023-08-30 | 321.3% | Valor al 31/10/23 | índices proyectados | 230029.7685 | 254182.8942
Res 085/24 | 75343.75 | 2024-01-24 | 383.7% | Valor al 31/10/23 | índices publicados | 264084.6935 | 291813.5863
Res 085/24 | 179474 | 2024-01-24 | 1052% | Valor al 30/04/24 | índices proyectados | 629067.9225 | 695120.0544 | Nota ACC 1970/24
Res 756/24 | 171400 | 2024-08-14 | 1000% | Valor al 30/04/24 | índices publicados | 600768.0328 | 663848.6762
Res 756/24 | 244563 | 2024-08-14 | 1470% | Valor al 31/10/24 |  | 857209.0572 | 947216.0082

## Datos técnicos
Caracteristicas del sistema FV
Eficiencia instalacion (%) | 80%
Degradación anual paneles (%) | 0.4%
Factor de emisión (tCO2/MWh) | 0.397
Proporción de autoconsumo | 80%
Proporción de inyección | 20%
Tarifa asignada | T1-R
MCSC Asignada | 10
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046
Generación fotovoltaica (kWh/año) | 2919 | 2907.324 | 2895.6947 | 2884.1119 | 2872.5755 | 2861.0852 | 2849.6408 | 2838.2423 | 2826.8893 | 2815.5817 | 2804.3194 | 2793.1021 | 2781.9297 | 2770.802 | 2759.7188 | 2748.6799 | 2737.6852 | 2726.7345 | 2715.8275 | 2704.9642
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044
Energía Consumida (kWh/año) | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800
Flujo de energia autoconsumida (kWh/año) | 2335.2 | 2325.8592 | 2316.5558 | 2307.2895 | 2298.0604 | 2288.8681 | 2279.7127 | 2270.5938 | 2261.5114 | 2252.4654 | 2243.4555 | 2234.4817 | 2225.5438 | 2216.6416 | 2207.775 | 2198.9439 | 2190.1482 | 2181.3876 | 2172.662 | 2163.9714
Flujo de energía inyectada (kWh/año) | 583.8 | 581.4648 | 579.1389 | 576.8224 | 574.5151 | 572.217 | 569.9282 | 567.6485 | 565.3779 | 563.1163 | 560.8639 | 558.6204 | 556.3859 | 554.1604 | 551.9438 | 549.736 | 547.537 | 545.3469 | 543.1655 | 540.9928
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044
Emisiones GEI evitadas (tCO2) | 1.1588 | 1.1542 | 1.1496 | 1.145 | 1.1404 | 1.1358 | 1.1313 | 1.1268 | 1.1223 | 1.1178 | 1.1133 | 1.1089 | 1.1044 | 1.1 | 1.0956 | 1.0912 | 1.0869 | 1.0825 | 1.0782 | 1.0739
|  | 2.313 | 3.4626 | 4.6076 | 5.748 | 6.8839 | 8.0152 | 9.142 | 10.2642 | 11.382 | 12.4953 | 13.6042 | 14.7086

## Eco-fin
Flujo de ingresos monetarios
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046
Ahorro en factura electricidad total (USD) |  | 283.6306 | 296.6208 | 310.2061 | 324.4135 | 339.2717 | 354.8103 | 371.0606 | 388.0552 | 405.8281 | 424.415 | 443.8532 | 464.1817 | 485.4412 | 507.6745 | 530.9259 | 555.2424 | 580.6725 | 607.2673 | 635.0801 | 664.1668
Ingresos por inyeccion de electricidad (USD) |  | 50.2891 | 52.5923 | 55.0011 | 57.5201 | 60.1545 | 62.9096 | 65.7909 | 68.8041 | 71.9553 | 75.2509 | 78.6974 | 82.3017 | 86.0711 | 90.0132 | 94.1358 | 98.4472 | 102.9561 | 107.6715 | 112.6029 | 117.7601
Credito fiscal (USD) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tipo de cambio (ARS) | 1510
Cuadro tarifario
Tarifas consumo de energía (ARS) | 123.8789
Tarifas inyección de energía (ARS) | 123.8789
Proyección de tarifas
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046
Cargo variable consumo (USD/kWh) | 0.082039 | 0.086141 | 0.090448 | 0.09497 | 0.099719 | 0.1047 | 0.10994 | 0.11544 | 0.12121 | 0.12727 | 0.13363 | 0.14031 | 0.14733 | 0.1547 | 0.16243 | 0.17055 | 0.17908 | 0.18803 | 0.19744 | 0.20731 | 0.21767
Cargo variable inyección (USD/kWh) | 0.082039 | 0.086141 | 0.090448 | 0.09497 | 0.099719 | 0.1047 | 0.10994 | 0.11544 | 0.12121 | 0.12727 | 0.13363 | 0.14031 | 0.14733 | 0.1547 | 0.16243 | 0.17055 | 0.17908 | 0.18803 | 0.19744 | 0.20731 | 0.21767
Tasa anual aumento de tarifas |  | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5%
Otros impuestos
Impuestos provinciales y tasas municipales | 41%
Inversion y costos
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046
Costo (USD/Wp) | 1.5
Equipo de medición (USD) | 508.6814
Costo de inversión (USD) | 2908.6814
Costo de mantenimiento (USD) | 29.0868 | 30.5412 | 32.0682 | 33.6716 | 35.3552 | 37.123 | 38.9791 | 40.9281 | 42.9745 | 45.1232 | 47.3794 | 49.7483 | 52.2357 | 54.8475 | 57.5899 | 60.4694 | 63.4929 | 66.6675 | 70.0009 | 73.5009 | 77.176

## Resultados
Flujo de fondos
Tasa de descuento | 5%
Caso con capital propio | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046
Flujo de ingresos |  | 333.9197 | 349.2132 | 365.2072 | 381.9336 | 399.4262 | 417.7199 | 436.8515 | 456.8593 | 477.7835 | 499.6659 | 522.5506 | 546.4835 | 571.5124 | 597.6877 | 625.0618 | 653.6896 | 683.6286 | 714.9388 | 747.683 | 781.9268
Flujo de egresos |  | 30.5412 | 32.0682 | 33.6716 | 35.3552 | 37.123 | 38.9791 | 40.9281 | 42.9745 | 45.1232 | 47.3794 | 49.7483 | 52.2357 | 54.8475 | 57.5899 | 60.4694 | 63.4929 | 66.6675 | 70.0009 | 73.5009 | 77.176
Inversiones | 2908.6814
Flujo de fondos | -2908.6814 | 303.3785 | 317.145 | 331.5355 | 346.5784 | 362.3032 | 378.7408 | 395.9234 | 413.8848 | 432.6603 | 452.2866 | 472.8023 | 494.2477 | 516.6649 | 540.0978 | 564.5924 | 590.1967 | 616.9611 | 644.9379 | 674.182 | 704.7509
Flujo acumulado | -2908.6814 | -2605.3029 | -2288.1579 | -1956.6224 | -1610.044 | -1247.7407 | -868.9999 | -473.0765 | -59.1917 | 373.4686 | 825.7552 | 1298.5575 | 1792.8052 | 2309.47 | 2849.5678 | 3414.1602 | 4004.3569 | 4621.3179 | 5266.2558 | 5940.4378 | 6645.1887
Indicadores financieros
VAN | 2633.966
TIR | 12.61%
Pay Back Simple (años) | 8.1368 | 97.6417
Emisiones de GEI evitadas (tCO2) por año | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046
|  | 1.1588 | 1.1542 | 1.1496 | 1.145 | 1.1404 | 1.1358 | 1.1313 | 1.1268 | 1.1223 | 1.1178 | 1.1133 | 1.1089 | 1.1044 | 1.1 | 1.0956 | 1.0912 | 1.0869 | 1.0825 | 1.0782 | 1.0739

## Parametros
Caracteristicas del sistema FV
Eficiencia instalacion (%) | 80% | no se utiliza (ver si es el que se usa en celda B21 datos de entrada)
Degradación anual paneles (%) | 0.4% | anual
Proporción de autoconsumo | 80% | es la proporción de energía generada que autoconsumo (hipótesis)
Inversion y costos
Costo (USD/Wp) CON IVA | 1.5
Costo (USD/Wp) aplicado | 1.5 | incluye IVA para T1
Equipo de medición ($AR) SIN IVA | 695121.24 | al 24/04/26
IVA Equipo de medición | 10.5%
Equipo de medición (USD) aplicado | 508.6814 | incluye IVA para T1
Mantenimiento (% inversión inicial) | 1%
Costo de mantenimiento inicial (USD/año) | 29.0868 | incluye IVA para T1
Economicos
Tipo de cambio (ARS) | 1510 | BNA cotiz. billete vendedor al 07/07/26
Tasa inflación (en USD) | 5% | anual
Tasa de descuento Flujo Fondos (USD) | 5% | anual
Cuadro tarifario actual
Tarifa | Cargo variable consumo (ARS/kWh) (*) | Cargo variable inyección (ARS/kWh) (*) | Tensión
T1-R | 123.8789 | 123.8789 | baja
T1-G | 130.543 | 130.543 | baja
T2-SMP | 130.4805 | 130.4805 | baja
T2-CMP | 130.4792 | 130.4792 | baja
T3-BT | 130.4388 | 130.4388 | baja
T3-MT 13,2R | 117.493 | 117.493 | media
TRA-SD | 123.7879 | 123.7879 | baja
(*) Para el Caso de T3 y TRA se coloca el cargo Horas Resto
Otros impuestos
Impuestos y tasas provinciales | 20%
IVA | 21%
Total impuestos | 41% | incluye IVA para T1. Valor que toma la hoja "Eco-fin" para los cálculos
Note on B10: cf. Base Capital 6º RTE
Note on B22: Tarifas SEP24
Note on B27: pondera 20,08% pico, 19,77% valle, 60,15% resto
Note on B28: pondera 15,38% pico, 19,00% valle, 65,62% resto
Note on B29: pondera 6,15% pico, 13,74% valle, 80,10% resto

## aux
Elegido
Consumos Mensuales | T1-R | T1-G | T2-SMP | T2-CMP | T3-BT | T3-MT 13,2R | TRA-SD | T1-R | [5 empty] | T2-CMP | T3-BT | T3-MT 13,2R | TRA-SD
1 | 900 | 1600 | 2700 | 1600 | 6000 | 7900 | 1300 | 900 | [5 empty] | 104738057.93 | 145453788.51 | 246467137.05 | 128810765.95
2 | 700 | 1300 | 2600 | 2400 | 8500 | 10800 | 1500 | 700 | [5 empty] | 151292238.51 | 204542207.41 | 339034226.76 | 157001958.6
3 | 600 | 1300 | 2500 | 2400 | 8900 | 11400 | 1400 | 600 | [5 empty] | 151508825.22 | 214335145.72 | 356712529.04 | 149071679.36
4 | 400 | 1000 | 1900 | 2100 | 7800 | 9600 | 1200 | 400 | [5 empty] | 132618369.86 | 189437371.04 | 300506260.76 | 127144978.25
5 | 400 | 1100 | 2100 | 2500 | 9400 | 11700 | 1200 | 400 | [5 empty] | 157031595.04 | 227912895.03 | 365394363.58 | 127135134.14
6 | 600 | 1200 | 2300 | 2600 | 9800 | 11500 | 1000 | 600 | [5 empty] | 168108120.23 | 237116921.12 | 358247653.27 | 100941117.23
7 | 900 | 1200 | 2200 | 2600 | 10000 | 11900 | 1100 | 900 | [5 empty] | 164084766.96 | 242283415.22 | 371487911.53 | 110710893.35
8 | 700 | 1100 | 2200 | 2900 | 10700 | 13100 | 1600 | 700 | [5 empty] | 182425981.94 | 257144045.1 | 410114566.8 | 166740168.5
9 | 500 | 1100 | 1900 | 3700 | 14600 | 15600 | 2500 | 500 | [5 empty] | 238067391.65 | 353573917.23 | 487213026.81 | 253657540.41
10 | 500 | 1200 | 2000 | 3900 | 14900 | 16300 | 2800 | 500 | [5 empty] | 247140829.53 | 358639475.25 | 510583037.38 | 286522486.57
11 | 700 | 1500 | 2500 | 4300 | 15200 | 16900 | 3000 | 700 | [5 empty] | 272626605.57 | 367155725.73 | 528615418.9 | 313338872.53
12 | 900 | 1900 | 2300 | 4200 | 15500 | 16700 | 3200 | 900 | [5 empty] | 268025271.4626 | 374793794.3639 | 521914042.9832 | 333711621.2518
TOTAL red | 7800 | 15500 | 27200 | 35200 | 131300 | 153400 | 21800 | 7800
TOTAL calc fc |  |  |  | 35040 | 131400 | 153300 | 21900 | 7800 | [5 empty] | 2237668053.9026 | 3172388701.7239 | 4796290174.8632 | 2254787216.1418
fc |  |  |  | 20% | 30% | 35% | 25%
Pot Max sugerida |  |  |  | 25 | 95 | 155 | 55 | 0
Pot Max asignada | 10 | 10 | 20 | 20 | 50 | 50 | 10 | 10
Pot Max minima |  |  |  | 20 | 50 | 50 | 10
Pot Max Maxima |  |  |  | 50
Tabla Tarifas
Tipo Usuario | Tarifa | [7 empty] | 906 | 1630 | 2720 | 900 | 1600 | 2700
Pequeña Demanda Residencial (T1-R1, T1-R2 o T1-R3) | T1-R | [7 empty] | 661 | 1283 | 2552 | 700 | 1300 | 2600
Pequeña Demanda General (T1-G1, T1-G2 o T1-G3) | T1-G | [7 empty] | 605 | 1274 | 2478 | 600 | 1300 | 2500
Mediana Demanda sin Medición de Potencia (T2-SMP) | T2-SMP | [7 empty] | 422 | 982 | 1867 | 400 | 1000 | 1900
Mediana Demanda con Medición de Potencia (T2-CMP) | T2-CMP | [7 empty] | 404 | 1117 | 2051 | 400 | 1100 | 2100
Grande Demanda en Baja Tensión (T3-BT) | T3-BT | [7 empty] | 564 | 1227 | 2333 | 600 | 1200 | 2300
Grande Demanda en Media Tensión (T3-MT13,2 kV, T3-MT 33 kV) | T3-MT 13,2R | [7 empty] | 879 | 1201 | 2222 | 900 | 1200 | 2200
Riego Agrícola (TRA-SD) | TRA-SD | [7 empty] | 679 | 1083 | 2165 | 700 | 1100 | 2200
[9 empty] | 467 | 1060 | 1880 | 500 | 1100 | 1900
[9 empty] | 490 | 1185 | 2044 | 500 | 1200 | 2000
[9 empty] | 703 | 1544 | 2522 | 700 | 1500 | 2500
[9 empty] | 883 | 1911 | 2315 | 900 | 1900 | 2300